## Победы 46 (2019)
Предложение ООО "ЖЭУ г.Котово" 2018 год
| АДРЕС МКД: ул. Победы, д.46 | 5 группа: 5-ти этажные дома с централизованными инженерными сетями
| Год ввода в эксплуатацию | 1992
| Общая площадь дома | 3617,8 м²
| в т.ч. площадь квартир | 2773,6 м²
встроенные помещения
Перечень набора работ и услуг по содержанию и ремонту (за исключением планового текущего и капитального ремонтов) общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их выполнения и оказания, а также размер их финансирования (в соответствии с Пост. Правительства от 3 апреля 2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Пост.Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»)
№ п.п. | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ, услуг | единица измерения | Справочно значение на выполнение работы/услуги в месяц, руб. с м.кв. общей площади МКД
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  | 0.966
1.1. | Проведение технических осмотров строительных конструкций и конструктивных элементов МКД |  |  | 0.236
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | на 1000 кв.м. общей площади МКД | 0.02
| Технический осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | на 1000 кв.м. общей площади МКД | 0.07
| Технический осмотр кровли | 2 раза в год | на 1000 кв.м. осматриваемой поверхности
категорийность по материалу кровельного покрытия:
- стальная кровля
| - мягкая кровля |  |  | 0.02
- кровля из штучных материалов (асбоцементные листы)
| Технический осмотр деревянной конструкции крыши | 2 раза в год | на 100 кв.м. осматриваемой площади
| Технический осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | на 100 кв.м. осматриваемой площади дверных и оконных проемов | 0.006
| Технический осмотр перекрытий, пола, стен | 2 раза в год | на 100 кв.м. осматриваемой площади
| - перекрытия |  |  | 0.04
| - стены |  |  | 0.04
| - полы |  |  | 0.02
| Технический осмотр внутренней и наружной штукатурки, облицовки стен | 2 раза в год | на 1000 кв.м. осматриваемой поверхности | 0.01
| Технический осмотр внутренней и наружной окраски | 2 раза в год | на 1000 кв.м. осматриваемой поверхности | 0.01
1.2. | Содержание организованного водоотвода | 1 раз в год | на 1 м труб
- технический осмотр организованного водоотвода
- прочистка водоприемных воронок внутреннего и наружного водостока от загрязнения
- укрепление водосточных труб, колен и воронок
1.2. | Укрепление и ремонт конструктивных элементов МКД, в том числе при подготовке к сезонной эксплуатации | 1 раз в год | на 1 кв.м. общей площади помещений | 0.281 | исключить
| - замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  | 0.1
| - ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования |  |  | 0.11
- ремонт и укрепление оконных блоков в помещениях общего пользования
| - проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий |  |  | 0.01
| - ремонт просевшей отмостки |  |  | 0.06
| - осушение подвалов |  |  | 0.001
- изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
1.3. | Устранение неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта строительных конструкций жилых домов (восстановительные работы) | по мере необходимости | на 1 м.кв. общей площади | 0.73
| Кровля (протечки в отдельных местах кровли; повреждения системы организованного водоотвода) |  |  | 0.62
| Фундаменты.Стены (устранение повреждений фундаментов, восстановление (ремонт) отмостки, утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением; неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами, ремонт межпанельных швов) |  |  | 0.1
| Балконы. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, элементов металлических ограждений на балконах, контроль состояния и восстановление отдельных элементов балконов. |  |  | 0.46 | исключить
| Оконные и дверные заполнения (разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен, дверные заполнения) |  |  | 0.01
| Внутренняя и наружная отделка (отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению; нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами) |  |  | 0.32 | исключить
| Входная группа (крыльцо, козырек: ремонт поверхностей) |  |  | 0.07 | исключить
| Полы (ремонт отдельных участков бетонных полов) |  |  | 0.054 | исключить
| Изготовление, установка и ремонт дверей выходов на, кровлю, в подвальные помещения |  |  | 0.006 | исключить
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 5.2544
2.1. | Содержание систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 0.39
| - проверка наличия тяги в дымоходах | 4 раза в год | на 1 дымоход | 0.2
| - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 3 раза в год | на 1 вентканал | 0.06
| - проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | на 1 канализационную вытяжку | 0.07
| - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по мере необходимости | на 1м дымомовентиляционного канала | 0.06
2.2. | Содержание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  | 2.4044
- | Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров незначительных неисправностей в системах центрального отопления |  | на 1 м.кв. общей площади | 1.3944
| Осмотр системы центрального отопления внутри помещений: проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры | общие осмотры 2 раза в год |  | 0.52
| Осмотр системы центрального отопления подвальных помещений: проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | общие осмотры 2 раза в год; частичные осмотры 2 раза в год
| Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления: | по мере необходимости |  | 0.2844
| - регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях |  |  | 0.02
| - регулировка и набивка сальников |  |  | 0.0002
| - мелкий ремонт теплоизоляции |  |  | 0.02 | исключить
| - очистка от накипи запорной арматуры |  |  | 0.0002
| - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре |  |  | 0.004
| - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек |  |  | 0.05
| - замена участков труб до 2м, регулировка запорной арматуры |  |  | 0.19
| - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках и др. |  |  | 0.02
| Эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и ремонт общедомовых (коллективных) приборов учета | снятие показаний ежемесячно, поверка по графику, ремонт по мере необходимости | на 1 прибор учета | 0.59
- | Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации
| Холодное водоснабжение |  | на 1 м.кв. общей площади | 0.52
| Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно - технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов | общие осмотры 2 раза в год |  | 0.19
| Устранение незначительных неисправностей: | по мере необходимости |  | 0.33
| - смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранов в технических подпольях |  |  | 0.07
| - уплотнение сгонов |  |  | 0.02
| - замена участков труб до 2м, регулировка запорной арматуры |  |  | 0.19
| - временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках и др. |  |  | 0.05
| Эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и ремонт общедомовых (коллективных) приборов учета | снятие показаний ежемесячно, поверка по графику, ремонт по мере необходимости | на 1 прибор учета | 0.05
Горячее водоснабжение
| Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно - технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов | общие осмотры 2 раза в год | на 1 м.кв. общей площади
| Устранение незначительных неисправностей: | по мере необходимости
- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранов в технических подпольях
- уплотнение сгонов
- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках и др.
| Эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и ремонт общедомовых (коллективных) приборов учета | снятие показаний ежемесячно, поверка по графику, ремонт по мере необходимости | на 1 прибор учета
| Водоотведение |  | на 1 м.кв. общей площади | 0.49
| Проверка исправности санитарно - технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных трубопроводах, раструбов канализационных труб и пр. | общие осмотры 2 раза в год |  | 0.19
| Устранение незначительных неисправностей: | по мере необходимости
| - подчеканка раструбов канализационных труб |  |  | 0.01
| - очистка канализационной сети (внутренней, дворовой в границах придомовой территории - до колодца) и др. | 1 раз в год |  | 0.29
2.3. | Обслуживание, проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей подпиточных насосов, входящих в состав общего имущества МКД | периодические осмотры - 1 раз в месяц); устранение мелких неисправностей и повреждений - по мере необходимости | 1 насос | 0.03
2.3. | Содержание систем теплоснабжения ( отопление): расконсервация, консервация и ремонт (минимальный объем), регулировка, промывка, испытание системы центрального отопления при подготовке к сезонной эксплуатации | 1 раз в год | на 1 м.кв. общей площади | 1.43
2.4. | Содержание электрооборудования в МКД: |  |  | 0.92
- | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электрооборудования | 1 раз в три года | на 1 м.кв. общей площади | 0.29
- проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
- проверка выключателей
- проверка защитного автоматического отключения питания
- замеры сопротивления изоляции проводов
- | Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров незначительных неисправностей внутридомовой системы электроснабжения: |  | на 1 м.кв.общей площади
| Проверка состояния линий электрический сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок | общие осмотры 2 раза в год; частичные осмотры 2 раза в год |  | 0.58
| Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: | по мере необходимости в ходе и по результатам проведения осмотров
- мелкий ремонт электропроводки
- смена светильников, выключателей, патронов
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке
- ремонт силового предохранительного шкафа
- закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов и др.
| Смена ламп накаливания на лестничных площадках, над входом в подъезд | 1 раз в квартал
| Эксплуатация, техническое обслуживание общедомовых (коллективных) приборов учета | снятие показаний ежемесячно, поверка по графику, ремонт по мере необходимости | на 1 прибор учета | 0.05
2.6. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение в местах общего пользования | в течение года в соответствии с набором работ и периодичностью, предусмотренными специализированной организацией: выполнение работ по техническому обслуживанию согласно графика с периодичностью 1 раз в год, АДО - круглосуточно | на 1м.кв.общей площади помещений | 0.08
III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 6.37
3.1. | Содержание помещений общего пользования |  |  | 1.67
- | Уборка лестничных клеток | 1 раз в месяц | на 1 кв.м. убираемой площади (лестничные площадки и марши) | 1.5 | уменьшить на 0,39
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей МКД | нижние два этажа 5 раз в неделю,выше 2-го этажа 1 раз в неделю | на 1 кв.м. убираемой площади (лестничные площадки и марши)
категорийность по этажности:
1-2-х этажные дома
3-х этажные дома
4-х этажные дома
5-ти этажные дома
6-ти этажные дома
| Мытье лестничных площадок и маршей МКД | 1 раз в месяц | на 1 кв.м. убираемой площади (лестничные площадки и марши)
категорийность по этажности:
1-2-х этажные дома
3-х этажные дома
4-х этажные дома
5-ти этажные дома
6-ти этажные дома
| Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | на 1 кв.м. убираемой площади (S потолков)
| Мытье окон | 1 раз в год | на 1 кв.м. площади окна с двух сторон
категорийность по доступности выполнения работы:
- окна, легкодоступные для работы
- окна, труднодоступные для работы
| Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: | 1 раз в год
| - стены, окрашенные масляной краской; |  | на 1 кв.м. убираемой площади
- двери общего пользования;
- подоконники;
- оконные ограждения
- чердачные лестницы
- отопительные приборы (радиаторы)
- почтовые ящики
- шкафы для электрощитков
| - плафоны |  | на 1 плафон
| Очистка чердачного и подвального помещений от мусора. Закрытие чердаков, подвалов на замки или другие запирающие устройства. | очистка от мусора 1 раз в год, закрытие на замки по мере необходимости | на 1 кв.м. убираемой площади | 0.04
| Очистка кровли от мусора, сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | очистка от мусора 2 раза в год | на 1 кв.м. убираемой площади
- очистка от мусора
| категорийность по материалу кровельного покрытия: |  |  | 0.03 | исключить
- кровля мягкая
- кровля шиферная, металлическая
| - сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | очистка от снега, сбивание сосулек по мере необходимости
категорийность по материалу кровельного покрытия:
| - кровля мягкая |  |  | 0.13
- кровля шиферная, металлическая
3.2. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 1.3
| В весенне-летний период: |  |  | 0.83
| Подметание земельного участка: |  | на 1 кв.м. убираемой площади с соответствующим покрытием
| - с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, брусчатые) | 5 раз в неделю |  | 0.24
- с неусовершенствованным покрытием (щебеночные, булыжные)
| - территории без покрытий |  |  | 0.57 | уменьшить на 1,00
| Уборка газона (зеленой зоны) | 5 раз в неделю |  | 0.02 | исключить
| Выкашивание травы | 2 раза в сезон | на 1 кв.м. площади газонов | 0.02
| Поливка газонов, зеленых насаждений | по мере необходимости в период с мая по октябрь | на 1 кв.м. поливаемой площади
| Вырезка сухих веток | по мере необходимости | на 1 дерево | 0.04 | исключить
на 1 кв.м.общей площади
| Омоложение кустарников |  | на 10 кустов
на 1 кв.м.общей площади
на 1 дерево
| Валка, обрезка деревьев |  | на 1 кв.м.общей площади | 0.03 | исключить
| Протирка указателей | 2 раза в год | на 1 указатель
| Промывка урн | 1 раз в месяц | на 1 урну
| В осенне-зимний период: |  |  | 0.47
| Уборка территории домовладения с усовершенствованными покрытиями | подметание территории при отсутствии снегопада: через 3 суток | на 1 кв.м. убираемой площади с соответствующим покрытием | 0.29
очистка территории от уплотненного снега: по мере необходимости
сдвижка и пометание снега при снегопаде: по мере необходимости
| Уборка территории домовладения с неусовершенствованными покрытиями | подметание территории при отсутствии снегопада: через 3 суток
сдвижка и пометание снега при снегопаде: по мере необходимости
| Уборка территории домовладения без покрытий | подметание территории при отсутствии снегопада: через 3суток |  | 0.31 | исключить
сдвижка и пометание снега при снегопаде: по мере необходимости
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  | 0.18
| Круглогодично: |  |  | 0
| Очистка урн от мусора | 1 раз в два дня | на 1 урну
| Уход за бетонными ступенями и площадками перед входом в подъезд (подметание ступеней и площадок; сметание снега со ступеней и площадок) | 5 раз в неделю | на 1 кв.м. ступеней | 0.18 | исключить
3.3. | Аварийно-диспетчерское обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | круглосуточно | на 1 кв.м. общей площади помещений | 3.36
3.4. | Дератизация в местах общего пользования | обработка помещений: 2 раза в год | на 1 кв.м. обрабатываемой площади | 0.01
3.5. | Дезинсекция в местах общего пользования | обработка подвальных помещений: 1 раз в год | на 1 кв.м. обрабатываемой площади | 0.03
3.6. | Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | по мере необходимости | на 1 кв.м. общей площади помещений | 0.03 | исключить
3.7. | Содержание объектов внешнего благоустройства (малых форм) | по мере необходимости, в том числе при подготовке к весенне-летнему сезону | на 1 кв.м. общей площади помещений | 0.68 | исключить
3.8. | Огнезащитная обработка | 1 раз в три года | на 100 м.кв. обрабатываемой поверхнисти
IV | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость данной составляющей определяется по конкретному многоквартирному дому исходя из принятых на рассматриваемый период собствениками помещений видов и объемов работ, а также размер их финансированияв порядке установленном законодательством.
| Работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме | согласно предложения Управляющей организацией по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2015 год | Стоимость выполнения ремонтных работ определена исходя из видов и объемов ремонтов, соглано сметно-нормативной документации в действующих ценах
в том числе по КЭ, ВДИО
Текущий ремонт системы водоснабжения
Текущий ремонт системы водоотведения
Текущий ремонт системы электроснабжения
IV | Управление многоквартирным домом |  |  | 3.06
4.1. | Функции, непосредственно связанные с управлением многоквартирным домом | постоянно | на 1м.кв. общей площади помещений | 2.42
4.2. | Функции, связанные с организацией начисления, сбора, перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно | на 1м.кв. общей площади помещений | 0.64 | уменьшить на 0,78
V | Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 0.61
5.1. | Расходы на оплату холодной воды, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме | постоянно | на 1м.кв. площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, для расчета ОДН | 0.07
5.2. | Расходы на оплату электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме | постоянно |  | 0.48
5.3. | Расходы на оплату водоотведения, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме | постоянно |  | 0.06
№ п.п. | Составляющие платы за содержание и ремонт жилого помещения
1 | Стоимость набора работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 13.2004
2 | Стоимость работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
2 | Стоимость работ по управлению многоквартирным домом |  |  | 3.06
Итого:
3 | Плата за управление, содержание и ремонт (за исключением планового текущего ремонта) общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 16.2604
4 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения с учетом стоимости выполнения работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Текущий ремонт кровли с июня 2019 по май 2020 г |  |  | 2.5
Экономист ______________________ Крапивенко Е.С