Приложение 1

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению,

водоотведению в жилых помещениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип жилого помещения | Норматив, м3/(чел. x мес.) | | | | | |
| При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | | | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | | |
| Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 5,40 | 3,90 | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм | 5,76 | 4,00 | 9,76 | 9,76 | - | 9,76 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм | 5,55 | 4,40 | 9,95 | 9,95 | - | 9,95 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 3,27 | 2,36 | 5,63 | 5,63 | - | 5,63 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 1,84 | 0,69 | 2,53 | 2,53 | - | 2,53 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,11 | 0,69 | 1,80 | 1,80 | - | 1,80 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 2,19 | 1,60 | 3,79 | 3,79 | - | 3,79 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 1,83 | - | 1,83 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,22 | - | 1,22 |

Таблица 2

Нормативы

потребления холодной (горячей) воды в целях содержания

общего имущества в многоквартирном доме

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,03 | 0,01 |
| от 6 до 9 | 0,01 | 0,01 |
| от 10 до 16 | 0,01 | 0,01 |
| более 16 | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,02 | х |
| от 6 до 9 | 0,01 | х |
| от 10 до 16 | 0,01 | х |
| более 16 | 0,01 | х |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,03 | х |
| от 6 до 9 | х | х |
| от 10 до 16 | х | х |
| более 16 | х | х |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | - | 0,03 | х |

Приложение 2

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка

и надворных построек для полива земельного участка

|  |  |
| --- | --- |
| Направление использования холодного водоснабжения | Норматив, м3/(м2 x мес.) |
| Расход воды на полив земельного участка | 0,46 |

Примечание. Норматив, указанный в таблице, не является дополнительным нормативом (в поливной сезон) к нормативам, указанным в [таблице 2](#P155) приложения 1 к постановлению.

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка

и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи

для соответствующего сельскохозяйственного животного

|  |  |
| --- | --- |
| Вид домашнего животного (птицы) | Норматив, м3/(гол x мес.) |
| Лошадь | 2,43 |
| Корова | 2,13 |
| Свинья | 0,32 |
| Овца | 0,21 |
| Коза | 0,08 |
| Куры | 0,01 |
| Индейки | 0,01 |
| Утки | 0,06 |
| Гуси | 0,05 |
| Цесарки | 0,01 |

Таблица 3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка

и надворных построек на мытье автомобилей

|  |  |
| --- | --- |
| Направление использования холодного водоснабжения | Норматив, м3/(ед. x мес.) |
| Расход воды на мытье легковых автомобилей | 0,20 |
| Расход воды на мытье грузовых автомобилей | 0,80 |

Приложение 3

УСЛОВИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

1. Нормативы применяются для определения платы за коммунальные услуги и коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, а также при использовании земельного участка и надворных построек, в случае отсутствия приборов учета.

2. Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, указанные в [таблице 2](#P155) приложения 1, применяются в следующих случаях:

при наличии в многоквартирном доме водоразборных устройств холодного водоснабжения, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, за исключением сливных устройств системы холодного водоснабжения, предназначенных для аварийного слива воды из внутридомовой системы;

при наличии в многоквартирном доме водоразборных устройств горячего водоснабжения, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, за исключением сливных устройств системы горячего водоснабжения и (или) системы теплоснабжения, предназначенных для аварийного слива воды из внутридомовой системы горячего водоснабжения и (или) устройств аварийного слива теплоносителя из внутридомовой системы отопления.

[3](consultantplus://offline/ref=C2BD0F1BCAE595C2D9814957BAA0CB0B61A2F9995696FDDB7CB39E028EFDCD3E313C6728A4A4EC9705BC414EU0XFG). [Норматив](#P339) потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, указанный в таблице 1 приложения 2, применяется в период с апреля по сентябрь каждого года.

Режим водопотребления на полив земельного участка определяется в договоре о предоставлении коммунальных услуг, заключаемом между исполнителем и собственником или пользователем жилого дома (домовладения) в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C2BD0F1BCAE595C2D981575AACCC940E63A8A4935390F48F22EE9855D1ADCB6B717C617DE7E0E195U0X4G) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. N 354.

[4](consultantplus://offline/ref=C2BD0F1BCAE595C2D9814957BAA0CB0B61A2F9995696FDDB7CB39E028EFDCD3E313C6728A4A4EC9705BC414EU0XFG). Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению применяются в зависимости от наличия (отсутствия) в многоквартирном доме или жилом доме централизованной системы водоотведения.

Норматив на водоотведение установлен в условиях одновременного отсутствия в жилом помещении как приборов учета холодной воды, горячей воды, так и приборов учета водоотведения.

[5](consultantplus://offline/ref=C2BD0F1BCAE595C2D9814957BAA0CB0B61A2F9995696FDDB7CB39E028EFDCD3E313C6728A4A4EC9705BC414EU0XFG). Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

[6](consultantplus://offline/ref=C2BD0F1BCAE595C2D9814957BAA0CB0B61A2F9995696FDDB7CB39E028EFDCD3E313C6728A4A4EC9705BC414EU0XFG). Нормативы, указанные в [строке 9 таблицы 1](#P145) приложения 1, применяются в случае нахождения водоразборной колонки в собственности потребителя.